BÀI TUYÊN TRUYỀN
Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành
 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Ngày 15/5/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.
Nghị định 105/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH, tập trung vào việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực phòng ngừa, ứng phó sự cố cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ. Nghị định có một số điểm mới dưới đây:
1.1. Điều chỉnh danh mục các phụ lục ban hành kèm theo
Theo Điều 2 Nghị định 105/2025/NĐ-CP, hệ thống phụ lục đi kèm đã được điều chỉnh đáng kể. Một số danh mục cũ bị bãi bỏ gồm: Phụ lục III - danh mục cơ sở do cơ quan Công an quản lý, Phụ lục IV - danh mục cơ sở do UBND cấp xã quản lý, và Phụ lục VIII - quy cách cờ hiệu, biển báo và băng sử dụng trong chữa cháy.
Thay vào đó là các phụ lục mới như: Phụ lục III về danh mục công trình, phương tiện giao thông thuộc diện thẩm định thiết kế PCCC do cơ quan chuyên ngành thẩm định; Phụ lục IV và V về danh mục phương tiện PCCC, cứu nạn, cứu hộ, vật liệu và cấu kiện ngăn cháy, chống cháy, trong đó Phụ lục V áp dụng cho phương tiện, vật liệu phải được cấp phép trước khi lưu thông trên thị trường.
1.2. Điều chỉnh về hồ sơ PCCC, cứu nạn, cứu hộ
Khoản 1 Điều 4 quy định rõ hồ sơ về PCCC, cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở phải bao gồm các tài liệu như phiếu thông tin cơ sở (Mẫu PC01), nội quy PCCC, văn bản thẩm duyệt hoặc thẩm định thiết kế và chấp thuận nghiệm thu PCCC đối với công trình thuộc diện thẩm định.
Ngoài ra còn cần quyết định thành lập Đội PCCC hoặc văn bản phân công người thực hiện nhiệm vụ PCCC tại cơ sở, kết quả huấn luyện nghiệp vụ, phương án chữa cháy (Mẫu PC06), sổ theo dõi phương tiện PCCC, biên bản tự kiểm tra (Mẫu PC02), báo cáo kết quả thực hiện công tác PCCC (Mẫu PC04), giấy chứng nhận bảo hiểm cháy nổ bắt buộc (nếu có), bản vẽ hoàn công hệ thống, thông báo xác minh vụ cháy (nếu có), biên bản kiểm tra của cơ quan chức năng, biên bản xử phạt hoặc các quyết định đình chỉ, phục hồi hoạt động và các kiến nghị liên quan (nếu có), cũng như văn bản thể hiện việc phân công người kiểm tra PCCC (nếu có).
1.3. Hướng dẫn mới về việc thẩm định thiết kế về PCCC của cơ quan chuyên môn về xây dựng
Theo khoản 1 và 2 Điều 6, đối với các công trình thuộc diện phải thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở, đồng thời nằm trong Phụ lục III, việc thẩm định thiết kế PCCC sẽ do cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện và được tích hợp trong quá trình thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng.
Chủ đầu tư cũng có thể nộp đồng thời hồ sơ đến cả cơ quan xây dựng và cơ quan Công an. Nội dung thẩm định thiết kế PCCC bao gồm khoảng cách PCCC giữa các công trình hoặc đến ranh giới khu đất, bố trí lối vào và không gian tiếp cận để chữa cháy, lối thoát nạn, thang thoát hiểm, thang máy chữa cháy, gian lánh nạn, các yêu cầu về bậc chịu lửa, phân chia khoang cháy, bố trí mặt bằng, phương án chống khói, thoát khói, và trong trường hợp điều chỉnh thiết kế thì chỉ xét phạm vi điều chỉnh.
1.4. Thay đổi tần suất gửi báo cáo kết quả thực hiện PCCC của cơ sở
Theo khoản 2 Điều 14, người đứng đầu cơ sở hoặc người được phân công có trách nhiệm kiểm tra định kỳ công tác PCCC, với tần suất 6 tháng một lần đối với cơ sở thuộc Phụ lục II và 1 năm một lần đối với các cơ sở thuộc Phụ lục I.
Sau mỗi đợt kiểm tra, phải lập biên bản theo Mẫu PC02 và gửi báo cáo kết quả (Mẫu PC04) đến UBND cấp xã, Công an, cơ quan xây dựng hoặc cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC. Thời hạn gửi báo cáo là trước ngày 15/6 và 15/12 hằng năm.
1.5. Bổ dung hướng dẫn về thành lập Đội PCCC khi có nhiều cơ sở
Khoản 3 Điều 20 quy định rằng các tổ chức, doanh nghiệp quản lý nhiều cơ sở có thể thành lập một Đội PCCC chuyên ngành tại một cơ sở, nếu địa điểm bố trí xe chữa cháy bảo đảm bán kính phục vụ đến vị trí xa nhất trong các cơ sở không vượt quá 3 km. Các cơ sở còn lại sẽ phải thành lập các Tổ PCCC trực thuộc Đội chuyên ngành nói trên.
1.6. Lộ trình trang bị, kết nối thiết bị truyền tin báo cháy
Theo Điều 27, UBND thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm bảo đảm kinh phí và tổ chức trang bị thiết bị truyền tin báo cháy đối với nhà ở tại các khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy.
Trước ngày 01/01/2026, các địa phương này phải hoàn thành việc phân loại, lập và công bố danh sách các khu vực nêu trên.
Sau đó, chậm nhất đến ngày 01/7/2027, phải hoàn tất việc trang bị và kết nối thiết bị truyền tin báo cháy với hệ thống cơ sở dữ liệu PCCC và truyền tin báo cháy. Đồng thời, người đứng đầu cơ sở thuộc danh mục Phụ lục I cũng phải hoàn thành việc kết nối thiết bị báo cháy trước thời hạn này.
Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2025./.
